附件2

益阳市科研设施和科研仪器信息调查表

（样表）

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 法人单位 | 益阳市艾华集团股份有限公司 |
| 仪器名称 | 扫描电子显微镜（SEM） |
| 规格型号 | EVO 18 |
| 仪器类型 | 分析实验设备 |
| 国别 | 德国 |
| 主要用途 | 高倍分析 |
| 应用领域 | 工业行业，进行材料检测，成份分析 |
| 主要技术指标 | VP with BSD：4.0 nm@30kV；放大倍数：5-50000X；最大试样高度：145mm；最大试样直径：250mm；探针电流：0.5PA-5uA |
| 主要附件及功能 | 系统提供高真空成像功能，可对各种材料表面作分析；并且具有X射线分析条件，样品台为五轴全自动控制；标准的高效率无油涡轮分子泵，满足样品快速更换和无污染成像分析；加装OXFORD牛津电制冷X射线能谱仪(Inca X-Act)检测分析物质的元素。 |
| 仪器所属创新平台 | 湖南省特种电容器工程研究中心 |
| 生产厂商 | 德国蔡司ZEISS |
| 购置日期 | 2018-7-31 |
| 启用日期 | 2018-8-1 |
| 原值（万元） |  |
| 经费来源 | 公司自有资金 |
| 是否愿意发布本仪器 | 是 |
| 联系人 |  |
| 联系电话 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 仪器图片 |  |

益阳市企业科研设施和科研仪器

共享使用需求表

| 序号 | 1 |
| --- | --- |
| 法人单位 |  |
| 需求仪器名称 |  |
| 规格型号 |  |
| 仪器类型 |  |
| 国别 |  |
| 主要用途 |  |
| 应用领域 |  |
| 主要技术指标 |  |
| 主要附件及功能 |  |
| 价值（万元） |  |
| 需求联系人 |  |
| 联系电话 |  |